ИНФОРМАЦИЯ О ЛИФТАХ

На доме №8 по ул. Кибальчича

Лифт №1

| номер подъезда | 1 |
| --- | --- |
| заводской номер | 33492 |
| количество остановок | 9 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №2

| номер подъезда | 2 |
| --- | --- |
| заводской номер | 108288 |
| количество остановок | 9 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №3

| номер подъезда | 3 |
| --- | --- |
| заводской номер | 35509 |
| количество остановок | 9 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №4

| номер подъезда | 4 |
| --- | --- |
| заводской номер | 36418 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №5

| номер подъезда | 4 |
| --- | --- |
| заводской номер | 57061 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 380 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №6

| номер подъезда | 5 |
| --- | --- |
| заводской номер | 36854 |
| количество остановок | 14 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №7

| номер подъезда | 5 |
| --- | --- |
| заводской номер | 57726 |
| количество остановок | 14 |
| грузоподъемность, кг | 380 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №8

| номер подъезда | 6 |
| --- | --- |
| заводской номер | 36417 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №9

| номер подъезда | 6 |
| --- | --- |
| заводской номер | 57062 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 380 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №10

| номер подъезда | 7 |
| --- | --- |
| заводской номер | 39409 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №11

| номер подъезда | 7 |
| --- | --- |
| заводской номер | 53461 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 380 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №12

| номер подъезда | 8 |
| --- | --- |
| заводской номер | 37892 |
| количество остановок | 14 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №13

| номер подъезда | 8 |
| --- | --- |
| заводской номер | 50568 |
| количество остановок | 14 |
| грузоподъемность, кг | 380 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №14

| номер подъезда | 9 |
| --- | --- |
| заводской номер | 39410 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |

Лифт №15

| номер подъезда | 9 |
| --- | --- |
| заводской номер | 53462 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 380 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | Не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | По результатам экспертизы |
| изготовитель | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" |